## Sheet1
表1 自作K熱電堆による起電力測定データ(mV) | [5 empty] | 表2 熱電堆用検量線パラメータ
| 氷水 | 沸騰水 | 未知材料1 | 未知材料2 | 未知材料3 | 項目
1回目 | 0 | 3.9(100) | 2.4(60.7) | 2.7(47.8) | 2.2(61.0) | 係数a | 57.4→25.6
２回目 | 0 | 4(100.1) | 2.3(60.1) | 2.5(55) | 2.1(59.4) | 係数b | 0
３回目 | 0 | 3.8(100.5) | 2.3(59.8) | 2.9(55.8) | 2.3(60.1)
４回目 | 0 | 3.9(99.6) | 2.3(59.4) | 2.8(43.1) | 2.0(58.9) | 沸騰水1回目 |  | 沸騰水2回目
５回目 | 0 | 3.9(99.8) | 2.3(59.1) | 2.5(52) | 2.0(58.9) | 1.1 | 113 | 3.9 | 100
６回目 |  | 3.9(100) |  |  |  | 1.9 | 113 | 4 | 100.1
平均 | 0 | 3.9(100) | 2.32(59.82) | 2.68(50.74) | 2.14(60.3) | 1.1 | 100.4 | 3.8 | 100.5
標準偏差 | 0 | 0.41633 | 0.04 | 0.50754 | 0.26457 | 2.9 | 100.8 | 3.9 | 99.6
備考 | ー0.3℃ | 温度() | 温度() | 温度() | 温度() | 2.5 | 101.5 | 3.9 | 99.8
|  | 熱電対が0℃の状態から図ったため最初の記録が低くなっていると思われる |  | 温度計は側面を含めて測っている |  | 1.5 | 102 | 3.9 | 100
|  | 液体の表面で測っていたため他班との誤差が大きくなっている |  | 熱電対は点で測っているため |  |  | 105.1167 | 3.9 | 100
側面から図ってるため、熱電対は点で測る為誤差が大きい
| -0.3 | 0
| 100 | 3.9
| 59.82 | 2.32
| 50.74 | 2.68
| 60.3 | 2.14